## NASLOVNA
Građevina:
SANACIJA KLIZIŠTA - IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA
Investitor:
Općina Maruševec Maruševec 6, 42243 Maruševec
Lokacija:
MARUŠEVEC k.č.br. 419 i 420, k.o. Maruševec
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA I UREĐENJA OKOLIŠA
| BROJ PROJEKTA: | P-072/18-MC
| PROJEKTANT: | Mihael Cahun mag.ing.aedif.
| DIREKTOR: | Mihael Cahun mag.ing.aedif.
MJESTO I DATUM:
Ivanec, Kolovoz 2018.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
UREĐENJE OKOLIŠA
| Ukupno I - PRIPREMNI RADOVI |  | 0
| Ukupno II - ZEMLJANI RADOVI |  | 0
| Ukupno III - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  | 0
| Ukupno IV - AB POTPORNI ZIDOVI |  | 0
| Ukupno: |  | 0
|  | PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
Ponuditelj: _______________________________________
| Mjesto i datum: ____________________________ | M.P. | Potpis: _______________________

## OKOLIŠ
UREĐENJE OKOLIŠA
| I - | PRIPREMNI RADOVI
Broj stavke |  | Opis stavke | JM | KOLIČINA | J. C. | Iznos
GEODETSKI RADOVI
1. |  | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Iskolčenja glavnih točaka s postavljanjem visinskih kolaca za pojedinačne faze radova, te održavanje istih prema potrebi za cijelo vrijeme izvođenja radova.
1.1 |  | U cijenu ulazi materijal i radna snaga. | kom | 1 |  | 0
|  | Ukupno I - PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II - | ZEMLJANI RADOVI
Broj stavke |  | Opis stavke | JM | KOLIČINA | J. C. | Iznos
1. |  | IZRADA NASIPA
IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA
Pod kamenitim materijalima podrazumjevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i šljunci, tj. materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode. Svaki sloj mora se sabiti u punoj širini odgovarajućim sredstvima za sabijanje. Komprimiranje slojeva nasipa treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz=95-100% od maksimalne laboratorijske zbijenosti, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče Ms≥40 Mn/m², ovisno o visini projektiranoga nasipa i položaju ugrađenoga sloja u nasipu. Ovom stavkom obuhvaća se nabava materijala za nasip, prijevoz, te njegova ugradnja (nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje ), te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i sabijanje prema zahtjevima O.T.U. mjereno u zbijenom stanju.
1.1. |  | Rad na izradi nasipa od kamenih materijala obračunava se mjerenjem u kubičnim metrima ugrađenog i zbijenog nasipa. | m³ | 35 |  | 0
2. |  | IZRADA POSTELJICE
IZRADA POSTELJICE NASIPA
Zahtijevi kakvoće: modul stišljivosti Ms≥40MN/m² za kameni materijal (Ms≥35MN/m² za miješani materijal; Ms≥30MN/m² za zemljani materijal). Uključuje i izradu posteljice na postojećem tamponu nakon skidanja asfaltnih slojeva. Svi zahtjevi kakvoće u skladu s projektom kolničke konstrukcije.
Obračun radova:
Rad se obračunava u četvornim metrima.
2.1. |  | Izrada posteljice nasipa | m² | 21 |  | 0
3. |  | IZRADA BANKINE
IZRADA HUMUSIRANIH I ZATRAVLJENIH BANKINA (BERMI)
Nasipavanje humusnog sloja smije započeti tek pošto nadzorni inženjer preuzme podlogu bankine (nasip) i nosivi sloj ispravno izveden u smislu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje. Debljina humusnog sloja je 10 cm, a širine prema projektu. Kad se nanosi humusni sloj, površinu bankine treba isplanirati s točnošću od ± 2 cm i uvaljati lakim statičkim valjkom u jednom prijelazu. Nakon toga treba bankinu zatraviti. Rad obuhvaća dobavu humusnog materijala iz privremene deponije iskopanog humusa, razastiranje, planiranje te sav rad, materijal i prijevoz potreban za potpunu izradu bankine.
Obračun rada: Rad se mjeri u metrima potpuno završene i zatravljene bankine i plaća po ugovorenim jediničnim cijenama. U jediničnoj cijeni je sadržana dobava i planiranje te sav rad, materijal i prijevoz potreban za potpunu izradu bankine Po metru dužnom bankine prema stvarno izvršenim radovima.
3.1. |  | Širina bankine (berme) 0.60 m. | m' | 90 |  | 0
4. |  | ZAŠTITA POKOSA USJEKA I NASIPA
Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa nasipa i usjeka koji su izloženi djelovanju malih količina vode primjenom niskog i visokog raslinja na površinama određenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. Zaštita pokosa obračunava se u četvornim metrima, prema stvarno izvršenim radovima, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama. U jediničnoj cijeni sadržan je sav materijal sa nabavom i prijevozima potreban za dovršenje rada prema opisu iz OTU.
4.1. |  | - ravnomjerno raspoređeno po površini nasipa i usjeka (cca 650 m2) | paušal | 1 |  | 0
|  | Ukupno II - ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| III - | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
Broj stavke |  | Opis stavke | JM | KOLIČINA | J. C. | Iznos
1. |  | ASFALTBETON ZA NOSIVI SLOJ (AC base)
Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltbetona za nosivi sloj (AC base) debljine i tehničkih svojstava prema projektu kolničke konstrukcije. Količina obavljenih radova mjeri se četvornim metrima gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja i sukladno projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
1.1. |  | AC 32 base 50/70 AG6 M2-E, d=7,00 cm; za srednje prometno opterećenje | m² | 21 |  | 0
2. |  | BITUMENSKI MEĐUSLOJ ZA SLJEPLJIVANJE ASFALTNIH SLOJEVA
Prije početka prskanja bitumenskom emulzijom, površina mora biti čista i suha. Sloj izrađen na bazi bitumenskih veziva treba poprskati bitumenskom emulzijom u količini od 0,15 do 0,35 kg/m2, što ovisi o onečišćenosti i istrošenosti podloge. Tip bitumenske emulzije ovisi o vrsti predviđenog habajućeg sloja.
Obračun rada:
Prskanje bitumenskom emulzijom asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije mjeri se četvornim metrima stvarno poprskane površine sukladno detaljima iz projekta i obračunava se u četvornim metrima poprskane površine. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
2.1. |  | Bit. međusloj za izvedbu habajućih slojeva | m² | 21 |  | 0
3. |  | ASFALTBETON ZA HABAJUĆI SLOJ (AC surf)
Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltbetona za habajuće slojeve (AC surf) debljine i tehničkih svojstava prema projektu kolničke konstrukcije. Asfalt beton za habajući sloj proizvodi se u postrojenjima za spravljanje asfaltnih mješavina – asfaltnim bazama s kontroliranim pojedinim materijalima i kontroliranim postrojenjem te se prevozi na mjesto ugradnje. Ugradnja habajućeg sloja vrši se strojno strojevima za razastiranje – finišerima, a zbijanje valjcima-statičkim i vibracionim. Održavanje debljine sloja prilikom ugradnje kao i vitoperenje izvodi se automatskim podešavanjem i kontolom finišera.
Obračun rada: Količina obavljenih radova mjeri se kvadratnim metrima gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja sukladno projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova.
3.1. |  | AC 11 surf 50/70 AG2 M2-E, d=4,00 cm | m² | 21 |  | 0
|  | Ukupno III - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| IV - | AB POTPORNI ZIDOVI
Broj stavke |  | Opis stavke | JM | KOLIČINA | J. C. | Iznos
1. |  | ZEMLJANI RADOVI
1.1. |  | ŠIROKI ISKOP ZA AB ZID
Strojni iskop za temelje i tijelo potpornog zida u tlu "C" kategorije. Stavka obuhvaća strojni iskop, planiranje dna građevne jame, čišćenje terena oko građevne jame, sva potrebna podupiranja i razupiranja, te sve ostale troškove vezane uz iskop i osiguranje građevne jame. Duljinu dionice iskopa odrediti prema lokalnim uvjetima tj. iskope uz postojeće objekte izvoditi u kraćim dionicama uz potrebna podupiranja kako ne bi došlo do oštećenja i urušavanja istih. Rad uključuje utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje, te uređenje deponije. Mjesto deponije dužan je osigurati Izvođač radova. Dio iskopanog materijala koji će se koristiti za nasipavanje nakon izvedenih radova, deponirati privremeno, za ostatak osigurati trajno mjesto odlaganja. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina.
Obračun radova:
|  | Iskop u materijalu kategorije ''C'' | m³ | 1010 |  | 0
1.2. |  | ZATRPAVANJE GRAĐEVNE JAME UZ ZID
Iza zida se ugrađuje klin od drobljenog kamenog materijala koji se zbija u slojevima. Zatrpavanje građevne jame iza i ispred zida materijalom koji je nastao iskopima prije izvođenja radova. Jedinična cijena sadrži troškove nabave, dopreme, razastiranja, zbijanja i finog planiranja kamenog materijala, odnosno razastiranja i zbijanja materijala od prethodnih iskopa, čišćenje okolnog terena i svega ostalog potrebnog za potpuno dovršenje posla.
|  | a) drenažni zasip od krupnog šljunka oko procjednica | m³ | 54 |  | 0
|  | b) zemljani materijal | m³ | 620 |  | 0
2. |  | TESARSKI RADOVI
2.1. |  | IZRADA, MONTAŽA I DEMONTAŽA OPLATE ZA TEMELJ AB ZIDA
Izrada, montaža i demontaža jednostrane oplate za temelj ( u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). Stavka obuhvaća troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje oplate sa svim potrebnim razupiranjima, podupiranjima i ukručenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon uporabe, sve prijevoze, te sve ostalo što je potrebno za potpuni završetak radova.
|  | Obračun radova po m2 oplate. | m² | 115 |  | 0
2.2. |  | IZRADA, MONTAŽA I DEMONTAŽA GLATKE DVOSTRANE OPLATE AB ZIDA
Izrada, montaža i demontaža glatke dvostrane oplate zida. (O.T.U.-II, st. 7.4.2.6.4., u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). Na mjestima radnih reški treba ugraditi u oplatu trokutaste letvice debljine brida 2,0 cm. Stavka obuhvaća troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje glatke (industrijske ili izrađene od blanjanih dasaka) oplate sa svim potrebnim razupiranjima, podupiranjima i ukručenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon upotrebe, sve prijevoze, te sve ostalo što je potrebno za potpuni završetak radova.
|  | Obračun radova po m2 oplate. | m² | 450 |  | 0
3. |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
IZRADA TEMELJA I TIJELA AB ZIDA
Betoniranje zida, betonom C30/37 (O.T.U.-II, st. 7.4.2.9.4.1., u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). U cijenu ove stavke uključeno je i čišćenje i priprema gornje površine podloge, izrada, doprema i ugradnja betona, te zbijanje i ravnanje do kota prema projektu, zaštita i njega betona, te sav potreban rad i materijal.
U zidu predvidjeti procjednice za vodu koje su obračunate u zasebnoj stavki troškovnika.
Obračun po m3 prema teoretskim dimenzijama iz projekta.
3.1. |  | - betoniranje temelja | m³ | 85 |  | 0
3.2. |  | - betoniranje zida | m³ | 76 |  | 0
4. |  | ARMIRAČKI RADOVI
IZRADA ARMATURE AB ZIDA
Nabava, ravnanje, siječenje, čišćenje, savijanje te ugradba i vezanje armature od visokovrijednog prirodno tvrdog čelika RA B500B i MA B500B (u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). U cijenu je uključena nabava, doprema, siječenje, ispravljanje, čišćenje od hrđe, savijanje, postavljanje i vezivanje armature, te svi ostali radovi i materijal (podlošci i sl.) potrebni da se armatura savije i postavi na mjesta točno određena posebnim nacrtima. Neposredno prije betoniranja mora nadzorni inženjer investitora odnosno predstavnik projektanta pregledati ugrađenu armaturu, uloške i podloške, te utvrditi čistoću oplate nakon čega se smije pristupiti betoniranju.
4.1. |  | - armatura temelja i zidova | kg | 15750 |  | 0
5. |  | OSTALI RADOVI
5.1. |  | IZRADA PROCJEDNICA
Izvedba procjednica od plastičnih cijevi Ø50 mm. Procjednice se izvode na svakih 1,5 metara dužine zida. Duljina procjedince jednaka je širini zida.
|  | Obračun po m' zida u kojem se postavljaju procjednica. | m' | 60 |  | 0
|  | Ukupno IV - AB POTPORNI ZIDOVI |  |  |  | 0