## List1
| Građevina: Troškovnik sanacije krovišta Društvenog doma u | Oznaka projekta: |  |  | List:
| Donjem Ladanju | TR-19/20
| Investitor: Općina Maruševec, | Projektant: |  |  | Datum:
| Maruševec 6, 42243 Maruševec | B. Premužić, d.i.g. |  |  | 07.2020.
TROŠKOVNIK
sanacije krovišta zgrade javne i društvene namjene -društvenog doma u Donjem Ladanju
Projektant:
B. Premužić, d.i.g.
S A D R Ž A J:
I | RADOVI NA SANACIJI KROVIŠTA
NAPOMENA:
Sve radove izvesti prema Zakonu o normizaciji, Hrvatskim normama i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.
Imovinsko pravna pitanja uređuje Investitor
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I | RADOVI NA SANACIJI KROVIŠTA
1. | Dobava, doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele. Skela mora zadovoljavati pravila propisana “Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu“ Cijena uključuje i amortizaciju skele. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi statički proračun skele, što je u cijeni stavke. Skela mora biti izvedena na način da se spriječi eventualni pad materijala, oruđa za rad ili slično, van skele na površinu kojom prolaze i prometuju pješaci i vozila. Obračun po m2 vertikalne projekcije površine skele. | m2 | 310 | 0 | 0
2. | Demontaža postojećeg gromobrana izvedenog od pocinčane trake, skalištenje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na trajnu deponiju sa zbrinjavanjem. ( 20 +6,3+1,5 +5,5+1,5+5,6+1,5 = 42,9 m) - obračun po m dužnom demontirane trake i nosača | m | 42.9 | 0 | 0
3. | Demontaža postojećih sljemenaka sa sljemena i lastinih repova sa spuštanjem na gradilišnu deponoju, te utovar i odvoz na trajnu deponoju sa zbrinjavanjem ( 19+1,2+1,2+1,2+1,2 = 23,8 m) | m | 23.8 | 0 | 0
4. | Demontaža postojećeg biber crijepa sa krovnih ploha, utovar i odvoz na trajnu deponoju sa zbrinjavanjem. Obračun po m2 razvijene površine krovnih ploha. | m2 | 269 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
5. | Demontaža postojeće krovne limarije i krovnih proora sa spuštanjem na gradilišnu deponiju, utovarom i odvozom na trajnu deponiju sa zbrinjavanjem. Krovni se prozori ponovno ugrađuju. Stavka uključuje:
| a) zabatne limove - veterlajsne (5,45+2,31+3,8+4,72+2,2+4,75+4,75+2,2 = 30.18) | m | 30.18 | 0 | 0
| b) demontaža postojećih točkastih snjegobrana iz pocinčanog lima, privremeno skladištenje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na trajnu deponiju sa zbrinjavanjem. | m2 | 269 | 0 | 0
| c) demontaža postojećih horizontalnih oluka i kuka, skladištenje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na trajnu deponiju sa zbrinjavanjem (5,3+7,55+2,53+3,8+1,4+20,5=41,08) | m | 41.08 | 0 | 0
d) pažljiva demontaža postojećih krovnih prozora sa postojećim limenim opšavima radi ponovne ugradnje na veću visinu. Demontira se svih u prozora.
| 1. prozor dim 145 x 80 | kom | 7 | 0 | 0
| 2. prozor dim. 100 x 50 | kom | 1 | 0 | 0
| e) demontaža postojeći gipskartonskih špaleta krovnih prozora visine do 15 cm. Obračun po m dužnom demontirane špalete. ( (1,45+0,8 + 0,8 +1,45 = 4,5m x 7 komada = 31,5 metara + 1+1+0,6+0,6 = 34,70 m) | m | 34.7 | 0 | 0
6. | Demontaža postojećih trulih letvi 5x3 cm sa skidanjem na gradilišnu deponiju, teutovrom i odvozom na trajnu deponiju sa zbrinjavanjem. Letvanje je izvedeno za dvostruki pokrov biber crijepm na razmaku od 15 cm. | m2 | 269 | 0 | 0
7. | Demontaža postojeće krovne folije koja je postavljena ispod letvi po rogovima kako bi se moglo točno utvrditi dali su rogovi truli ili ne i koje će rogove biti potrebno zamjeniti. Ljepenku je potrebno uredno složiti u vreće i zbrinuti kao opasni otpad. | m2 | 269 | 0 | 0
8. | Pažljiva demontaža trulih rogova dimenzije 10x 12 cm duljine do 845 cm i eventualno krovnih greda. Procijenjuje se potreba za demontažom cca 2 m3 građe dok će se točna količina moći utvrditi nakon otvaranja krovišta i demontaže krovne ljepenke. Demontiranu građu potrevno je spustiti na gradilišnu deponiju, utovariti i odveti na trajnu deponiju sa zbrinjavanjem.
| a) rogovi i grede krovne konstrukcije | m3 | 2 | 0 | 0
| b) postojeća obloga krovne strehe i zabatnih streba od lamperije koja je trula i ispucala. Skidanje na gradilišnu deponiju, utovar i odvoz na na trajnu deponiju sa zbrinjavanjem. | m2 | 75 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
9. | Dobava nove J/S građe dimenzija kao i postojeće demontirane(rogova i greda), protuinsekticidni premaz, krojenje te ugradnja i pripasivanje na krovište na svim pozicijama demontirane građe. Procjenjuje se količina do 2 m3 dok će se stvarna količina definirati nakon obavljene demontaže iz točke 8, odnosno ugradnje. | m3 | 2 | 0 | 0
10. | Dobava i postava krovne paropropusne, a vodonepropusne folije koja se montira na postojeće rogove i služi kao kišna brana i brana za odvod kondenzata. Obračun po m2 ugrađene folije s time da se horizontalni preklopi posebno ne obračunavaju. | m2 | 269 | 0 | 0
11. | Dobava i postava novih J/S letvi te letvanje za pokrov pocinčanim bojenim limom u obliku crijepa, te obloge krovnih i zabatnih streha od brodskog poda debljine 18 mm . Najprije se po rogovima (foliji) postavljaju kontra letve u dimenziji 6 x 4 cm, a na njih se postavljaju letve za nošenje crijepa dim 6 x 4 cm na razmaku od 35 cm. U cijeni je zaštitni prezam letvi protuinsekticidnim sredstvom.
| a) kontra letva 6 x 4 cm | m2 | 269 | 0 | 0
| b) letve za nošenje crijepa 6 x 4 cm | m2 | 269 | 0 | 0
| c) daski za nošenje zabatnih limova širine do 25 cm uključivo fungicidi premaz | m | 27.98 | 0 | 0
| d) obloga krovnih streba od brodskog poda debljine 18 mm sa falcom | m2 | 75 | 0 | 0
12. | dobava i postava krovnog pokrova od pocinčanog bojenog lima u obliku crijepa u boji RAL 3009 . Trula višnja (tamno crvena boja). Lim se originalnim vijcima pričvrščuje za krovne horizontalne letve. | m2 | 269 | 0 | 0
13. | Dobava materijala, izrada i montaža nove krovne limarije iz pocinčanog bojenog lima u boji pokrovnog lima RAL 3009 trula višnja (tamno crveni) što uključuje:
| a) Zabatni lim - veterlajsna razvijene širine do 65 cm | m | 27.98 | 0 | 0
| b) horizontalni oluci sa kukama polukružni | m | 44.8 | 0 | 0
| c) snjegobraniu u obliku trokuta duljine 100 cm u dva reda po krovu cik/cak, a uz horizontalni oluk se postavlja kontinuirani snjegobran. Obračun po m dužnom montiranih snjegobrana | m | 146 | 0 | 0
| d) opšave dimnjaka u dimenziji do 60 x 60 cm | kom | 2 | 0 | 0
| e) opšav uz dimnjak plinskog bojlera | kom | 1 | 0 | 0
| f) uljevna grla za ispuste sa horizontalnog oluka | kom | 3 | 0 | 0
| g) koljena na krovnim odvodima | kom | 14 | 0 | 0
| i) vertiklane cijevi fi 120 mm za odvod krovne vode i spojne cijevi na horizontalne oluke | m | 22 | 0 | 0
| j) lim pokorvni od opšava dimnjaka do sljemena razvijene širine do 80 cm | m | 3 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| k) sljeme izrađeno iz lima u boji pokrova razvijene širine do 65 cm, | m | 23.8 | 0 | 0
| l) mrežica protiv insekata na sljemenu koja ujedno služi i za ventilaciju krova | m | 47.6 | 0 | 0
| m) zaštitna mrežica na strehi za sprijčavanje ulaza insekata u ventilacijski sloj krovne konstrukcije širine do 12 cm | m | 44.8 | 0 | 0
| n) podložni lim krovne folije koj se montira na krovnoj strehi na rogove ispod folije da odvodi eventualnu vodu i kondenz kao okap, razvijene širine do 20 cm | m | 44.8 | 0 | 0
14. | Dobava žice od aluminijske legure promjera 8 mm i izrada hvataljki po krovu. Hvataljke pričvrstiti odgovarajućim nosačima za limeni krovni pokrov na svakih 1 m duljine (nosače uključiti u cijenu stavke). | m | 42.9 | 0 | 0
15. | Izrada spoja sa olukom ili limenim opšavom i postojećom trakom koja izlazi iz fasade objekta. Spoj izraditi tipskom stezaljkom za lim. | kom | 8 | 0 | 0
16. | Dobava i montaža križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja. | kom | 12 | 0 | 0
17. | Ostali potreban spojni materijal i pribor | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih metalnih površina i masa međusobno, provjera otpora uzemljenja svakog rastavljivog spoja, izrada revizijske knjige gromobranske instalacije, pribavljanje potrebne atestne dokumentacije, dokumentacije o kvaliteti radova i ugrađenog materijala, te primopredaja. | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Bojenje nove obloge podgleda krovne strehe i zabatnih drvenih dijelova krovne konstrukcije sa lazurnim premzaom u tamnijem tonu (orah ili palisander). Obračun po m2 obojene konstrukcije. | m2 | 75 | 0 | 0
20. | Privremene zaštite krova za vrijeme izvođenja radova krovnim ceradama. Time se zaštitama može spriječiti procurijevanje otvorenog krova do maksimalno 85 %, tako da još uvijek postoji do 15 % rizika da će u slućaju jačih kiša ili nevremena doći do ulaska vode u krovi potkrovlje te močenja krovne izolacije od mineralne vune i gipskartonske obloge potkrovlja. | m2 | 269 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
21. | Ponovna montaža demontiranih krovnih prozora iz stavke 5 d) na način da se prozori podignu i učvrste na horizontalnu letvu na koju se učvrščuje i pokrovni lim. U cijeni i montaža postojećih limenih opšava krovnih prozora sa svim prilagodbama valovitom pokrovu od lima.
| a) prozori 145 x 80 cm | kom | 7 | 0 | 0
| b) prozor 100 x 60 cm | kom | 1 | 0 | 0
22. | Dobava materijala i izvedba novih špaleta podignutih krovnih prozora visine do 20 cm od gipskartonskih ploča sa ubacivanjem po potrebi mineralne vune kao izolacije, uključivo i gletanje ibojenje novih špaleta. Obračun po m dužnom izvedene nove špalete. | m | 34.7 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
I | RADOVI NA SANACIJI KROVIŠTA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn: |  |  |  | 0
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
| Mjesto i datum: ____________________________ | Potpis i pečat ponuditalja: