## NASLOVNA
Građevina:
PROŠIRENJE MJESNOG GROBLJA U DRUŠKOVCU
Investitor:
Općina Maruševec Maruševec 6, 42243 Maruševec
Lokacija:
MARUŠEVEC k.č.br. 1563, k.o. Druškovec
TROŠKOVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA PROŠIRENJA MJESNOG GROBLJA U DRUŠKOVCU - I. FAZA
|  | BROJ PROJEKTA: | P-029/18-MC
|  | GLAVNI PROJEKTANT: | Mihael Cahun mag.ing.aedif.
|  | PROJEKTANTI: | Petra Korpar, mag.ing.arch.
Krunoslav Kuštelega, dipl.ing.građ.
Vladimir Vlah, d.i.e.
|  | DIREKTOR: | Mihael Cahun mag.ing.aedif.
MJESTO I DATUM:
Ivanec, Kolovoz 2018.

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
| GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
| UREĐENJE OKOLIŠA |  | 0
| Ukupno: |  | 0
|  | PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
Ponuditelj: _______________________________________
| Mjesto i datum: ____________________________ | M.P. | Potpis: _______________________

## GO
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
I - ZEMLJANI RADOVI
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | Strojni široki iskop zemljanog materijala III kategorije na mjestu gdje će se izvoditi glavne pristupne stepenice između ceste i ulaza u groblje (površinski iskop + iskop za temelje). U cijenu stavke uključiti privremeno deponiranje iskopanog materijala za ponovno zatrpavanje nakon betoniranja, odnosno odguravanje ili prijenos iskopane zemlje na dijelove parcele gdje je potrebno nasipavanje radi planiranja terena te prijevoz i odlaganje svog viška zemljanog materijala na građevinski deponij udaljen do 10 km.
| Obračun po m³ iskopane zemlje u zbijenom stanju. | m³ | 14 | 0 | 0
2. | Strojni ili ručni široki iskop zemljanog materijala III kategorije za izvedbu temeljnih traka i potpornih zidova ispod ograde oko groblja. Iskop se vrši do donje kote temeljnih traka. Dubina temeljenja uvijek je na koti -0,80 m u odnosu na najnižu kotu okolnog terena, a prikazana je u karakterističnim poprečnim presjecima u sklopu projekta hidrotehničkih instalacija i uređenja okoliša. U cijenu stavke uključiti privremeno deponiranje iskopanog materijala za ponovno zatrpavanje nakon betoniranja, odnosno prijenos neiskorištene iskopane zemlje na dijelove parcele gdje je potrebno nasipavanje radi planiranja terena te prijevoz i odlaganje svog viška zemljanog materijala na građevinski deponij udaljen do 10 km.
| Obračun po m³ iskopane zemlje u zbijenom stanju. | m³ | 155 | 0 | 0
3. | Zatrpavanje iskopa nakon izvedbe armiranobetonskih stepenica (glavne pristupne stepenice s ceste prema groblju) i temeljnih traka ograde oko groblja prethodno iskopanim materijalom.
| Jedinična cijena sadrži troškove razastiranja i zbijanja materijala od prethodnih iskopa, čišćenje okolnog terena i svega ostalog potrebnog za potpuno dovršenje posla. | m³ | 100.5 | 0 | 0
4. | Dobava materijala, razastiranje i nabijanje podložnog sloja šljunka ukupne debljine sloja 15 cm ispod planiranih glavnih pristupnih stepenica (s ceste prema groblju). Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63mm, debljine 50cm (Sz≥100%, Ms≥100 MN/m2); debljine 15cm (Sz≥100%, Ms≥60 MN/m2) .
Jedinična cijena sadrži troškove dobave, razastiranja i zbijanja materijala, čišćenje okolnog terena i svega ostalog potrebnog za potpuno dovršenje posla.
| Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 2 | 0 | 0
5. | Dobava materijala, razastiranje i nabijanje drenažnog šljunčanog materijala uz potporni zid, odnosno oko procjednica. Iza potpornog zida se ugrađuje klin od drobljenog kamenog materijala koji se zbija u slojevima. Visina klina iznosi 60 cm, a debljina 30 cm.
Jedinična cijena sadrži troškove dobave, razastiranja, zbijanja i finog planiranja kamenog materijala, čišćenje okolnog terena i svega ostalog potrebnog za potpuno dovršenje posla.
| Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 20 | 0 | 0
| Ukupno I - ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
II - BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | Betoniranje i armiranje trakastih temelja ograde, betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, aramatura kvalitete B 500, XC2 u zemlji.
Temelji su u poprečnom presjeku širine 30 cm i visine 80 cm (dubina temeljenja iznosi - 0,80 m u odnosu na okolni zaravnati teren. Ograda se izvodi uvučeno paralelno s jugoistočnom prometnicom te duž sjeveroistočne i južne granice parcele.
Prije betoniranja ugraditi nastavke, odnosno sidrenu armaturu.
Betoniranje vršiti prema O.T.U.-II, st. 7.4.2.9.4.1., u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije. U cijenu ove stavke uključeno je i čišćenje i priprema gornje površine podloge, izrada, doprema i ugradnja betona, te zbijanje i ravnanje do kota prema projektu, zaštita i njega betona, te sav potreban rad i materijal.
U cijenu stavke uključiti izradu, montažu i demontažu sve potrebne oplate (u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). Stavka obuhvaća troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje oplate sa svim potrebnim razupiranjima, podupiranjima i ukručenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon uporabe, sve prijevoze, te sve ostalo što je potrebno za potpuni završetak radova.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature (u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). Prije betoniranja nadzorni inženjer za konstrukciju treba pregledati montiranu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
Obračun po m³ ugrađenog betona, kg ugrađene armature i m² potrebne oplate. Pretpostavljena količina armature iznosi oko 60 kg po m³ betona. Obračun je potrebno izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama nakon izvedbe radova.
| a) beton | m3 | 42 | 0 | 0
| b) armatura | kg | 2520 | 0 | 0
| c) oplata | m² | 295 | 0 | 0
2. | Betoniranje i armiranje potpornih zidova ograde, betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, aramatura kvalitete B 500, XC2 u zemlji, na prethodno izvedenim temeljnim trakama.
Ograda se izvodi uvučeno paralelno s jugoistočnom prometnicom te duž sjeveroistočne i južne granice parcele. Potporni zidovi su debljine 20 cm i visine 60 cm, a s vidljive strane su obloženi laganim betonskim montažnim blokovima koji su obračunati u zasebnoj stavki.
Prije betoniranja ugraditi nastavke, odnosno sidrenu armaturu.
Betoniranje vršiti prema O.T.U.-II, st. 7.4.2.9.4.1., u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije. U cijenu ove stavke uključeno je i čišćenje i priprema gornje površine podloge, izrada, doprema i ugradnja betona, te zbijanje i ravnanje do kota prema projektu, zaštita i njega betona, te sav potreban rad i materijal.
U cijenu stavke uključiti izradu, montažu i demontažu sve potrebne oplate (u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). Stavka obuhvaća troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje oplate sa svim potrebnim razupiranjima, podupiranjima i ukručenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon uporabe, sve prijevoze, te sve ostalo što je potrebno za potpuni završetak radova.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature (u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). Prije betoniranja nadzorni inženjer za konstrukciju treba pregledati montiranu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
Obračun po m³ ugrađenog betona, kg ugrađene armature i m² potrebne oplate. Pretpostavljena količina armature iznosi oko 60 kg po m³ betona. Obračun je potrebno izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama nakon izvedbe radova.
| a) beton | m3 | 12 | 0 | 0
| b) armatura | kg | 720 | 0 | 0
| c) oplata | m² | 130 | 0 | 0
3. | Betoniranje i armiranje stepenica za pristup groblju s ceste, betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, aramatura kvalitete B 500 te betoniranje i armiranje trakastih temelja ispod stepenica za pristup gorblju s ceste, betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30, aramatura kvalitete B 500, XC2 u zemlji, na sloju podložnog betona debljine 5 cm.
Stube su pojedinačne visine 17 cm, dubine nagazne plohe 30 cm. Širina kraka stepenica iznosi 3,00 m.
Temelji su širine 25 cm i duljine 300 cm, a dubina temeljenja iznosi 80 cm ispod razine okolnog zaravnatog terena. Temelji se izvode u punoj širini stepenica ispod najdonje i najgornje stube.
Prije betoniranja ugraditi nastavke, odnosno sidrenu armaturu.
Betoniranje vršiti prema O.T.U.-II, st. 7.4.2.9.4.1., u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije. U cijenu ove stavke uključeno je i čišćenje i priprema gornje površine podloge, izrada, doprema i ugradnja betona, te zbijanje i ravnanje do kota prema projektu, zaštita i njega betona, te sav potreban rad i materijal.
U cijenu stavke uključiti izradu, montažu i demontažu sve potrebne oplate (u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). Stavka obuhvaća troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala, izradu i postavljanje oplate sa svim potrebnim razupiranjima, podupiranjima i ukručenjima, skidanje i čišćenje oplate nakon uporabe, sve prijevoze, te sve ostalo što je potrebno za potpuni završetak radova.
U cijenu stavke uključiti i dobavu, ispravljanje, savijanje, postavu i vezivanje armature (u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije). Prije betoniranja nadzorni inženjer za konstrukciju treba pregledati montiranu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
Obračun po m³ ugrađenog betona, kg ugrađene armature i m² potrebne oplate. Pretpostavljena količina armature iznosi oko 60 kg po m³ betona. Obračun je potrebno izvršiti prema stvarno ugrađenim količinama nakon izvedbe radova.
| a) beton | m3 | 3.5 | 0 | 0
| b) armatura | kg | 210 | 0 | 0
| c) oplata | m² | 22 | 0 | 0
| Ukupno II - BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
III - OSTALI RADOVI
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | Izvedba procjednica od plastičnih cijevi Ø50 mm. Procjednice se izvode na svakih 1,5 metara dužine zida. Duljina procjedince jednaka je ukupnoj debljini zida (20 cm armiranobetonski potporni zid + 5 cm obloga).
| Obračun po m' zida u koji se postavljaju procjednice. | m' | 100 | 0 | 0
| Ukupno III - OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA GO
REKAPITULACIJA:
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
Ukupno I - ZEMLJANI RADOVI: |  | 0
Ukupno II - BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  | 0
Ukupno III - OSTALI RADOVI: |  | 0
Ukupno: |  | 0
| PDV 25%: | 0
SVEUKUPNO: |  | 0

## OKOLIŠ
UREĐENJE OKOLIŠA
| I - | PRIPREMNI RADOVI
Broj stavke | OTU | Opis stavke | JM | KOLIČINA | J. C. | Iznos
1. | 1-02 | GEODETSKI RADOVI
| 1-02.1 | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Iskolčenja glavnih točaka s postavljanjem visinskih kolaca za pojedinačne faze radova, te održavanje istih prema potrebi za cijelo vrijeme izvođenja radova.
|  | U cijenu koštanja ulazi materijal i radna snaga. | kom | 1 | 0 | 0
|  | Ukupno I - PRIPREMNI RADOVI (Kn) |  |  |  | 0
| II - | ZEMLJANI RADOVI
Broj stavke | OTU | Opis stavke | JM | KOLIČINA | J. C. | Iznos
1. | 2-01 | ISKOP HUMUSA
Stavka obuhvaća površinski iskop humusa u debljini sloja od 30cm. Humus se iskapa isključivo strojno, buldozerima, bagerima ili univerzalnim strojevima, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način.
U stavku je uključen utovar i prijevoz do mjesta ugradnje, te prijevoz viška materijala na deponiju, pronalazak deponije i svi troškovi deponiranja.
Obračun radova:
Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju.
|  | Iskop humusa u sloju debljine 30cm | m3 | 957 | 0 | 0
2. | 2-02 | ŠIROKI ISKOP
| 2-02.3 | Stavka obuhvaća široke iskope predviđene projektom, uključivo prethodno zasijecanje asfalta postojeće kolničke konstrukcije, odvoz iskopanog materijala na deponiju, pronalazak deponije i sve troškove deponiranja. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina.
Obračun radova:
Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju.
2.1. |  | Iskop u materijalu kategorije “C” | m3 | 360 | 0 | 0
3. | 2-09 | IZRADA NASIPA
| 2-09.3 | IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA
Pod kamenitim materijalima podrazumjevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i šljunci, tj. materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode. Svaki sloj mora se sabiti u punoj širini odgovarajućim sredstvima za sabijanje. Komprimiranje slojeva nasipa treba izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz=95-100% od maksimalne laboratorijske zbijenosti, odnosno modul stišljivosti metodom kružne ploče Ms≥40 Mn/m², ovisno o visini projektiranoga nasipa i položaju ugrađenoga sloja u nasipu. Ovom stavkom obuhvaća se nabava materijala za nasip, prijevoz, te njegova ugradnja (nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje ), te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i sabijanje prema zahtjevima O.T.U. mjereno u zbijenom stanju.
|  | Rad na izradi nasipa od kamenih materijala obračunava se mjerenjem u kubičnim metrima ugrađenog i zbijenog nasipa. | m³ | 743 | 0 | 0
|  | Ukupno II - ZEMLJANI RADOVI (Kn) |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA OKOLIŠ
REKAPITULACIJA:
UREĐENJE OKOLIŠA
Ukupno I - PRIPREMNI RADOVI (Kn) |  | 0
Ukupno II - ZEMLJANI RADOVI (Kn) |  | 0
Ukupno: |  | 0
| PDV 25%: | 0
SVEUKUPNO: |  | 0