## List1
| Građevina: SANACIJA VANJSKIH ZIDOVA FASADE | Zajednička oznaka projekta |  |  | List:
| KAPELE SV. ROKA DRUŠKOVCU | TR-18/18
| Investitor: ŽUPA SV. JURJA MUČENIKA MARUŠEVEC | Projektant: |  |  | Datum:
|  | B.Premužić, dipl.ing.građ. |  |  | 05.2019
T R O Š K O V N I K
Sanacija vanjskih zidova fasade kapele Sv. Roka u Druškovcu - I. FAZA
S A D R Ž A J:
I | DEMONTAŽA I RUŠENJE
II | ZIDARSKI RADOVI
III | SANACIJA PUKOTINA
I | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  | Jedin. cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava, postava, skidanje i otprema skele, izrađene od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih elemenata sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Visina skele do 20 m sa zaštitnom jutom. Izvedba pothodnika u svrhu zaštite prolaznika ili pada predmeta od punih dasaka, sve prema ZNR. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve- penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije površine skele. | m2 | 412 | 0 | 0
2. | Otucanje žbuke s fasade crkve, čišćenje sljubnica, zidova od opeke i kamena, sve uz upotrebu skele. Prije otucanja žbuke potrebno je uzimanje otisaka štukature i profilacije sa svih detalja radi ponovne izvedbe u istom obliku, uključeno u cijeni. Pri uzimanju otisaka obavijestiti nadzornog inženjera i konzervatore, da budu prisutni istom. Uključen odvoz otpadnog materijala na deponiju i potrebna skela. Nakon otucanja izvesti pranje zida pod pritiskom kao i pjeskarenje da se utvrdi kvaliteta ostatka zida. | m2 | 412 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
1. | Sanacija i restauracija postojećih vijenaca i profilacija. - uzimanje otiska pofilacije - otucanje oštećenih dijelova - zamjena oštećene opeke te umetanje nove - krpanje mortom sa dodatkom plastifikatora - impregnacija - završno bojenje bojom za vanjske radove na podlozi opeka, mort u tonu i kvaliteti po izboru investitora i konzervatora.
|  | m' | 60 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
III | SANACIJA PUKOTINA
1. | Injektiranje pukotina u zidu od opeke ovisno o opsegu i veličini pukotina injekcijskim vapnenim mortom M I (kao Mapei I 15 ili jednakovrijedan), visoke konzistencije. Injektiranje obavljati postavljanjem pakera s lijeve i desne strane nastale pukotine naizmjenično na udaljenosti većoj od debljine zida koji se injektira. Prilikom provedbe injektiranja koristiti pritisak na injektoru ne veći od 2 bar. Injektiranje pukotine provoditi do potpunog zapunjenja. Prilikom izvođenja sanacijskih radova koristiti injekcijsku smjesu koja po svojim karakteristikama mora biti što sličnija materijalu u konstrukciji, a da joj tlačna čvrstoća ne prelazi 2,5 N/mm2. Čišćenje pukotine ispuhivanjem kompresorom i pranje vodom kako bi se uklonili nevezani dijelovi, nečistoće i prašina. Za zatvaranje pukotina prije injektiranja koristiti bescementno vezivo (kao Mape-antique intonaco NHL ili jednakovrijedno).
| utrošak injekcijske smjese | kg | 160 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I | DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | SANACIJA PUKOTINA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om) kn: |  |  |  | 0
OVJERA PONUDITELJA POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: