## NASLOVNICA
Građevina:
REKONSTRUKCIJA SPORTSKE GRAĐEVINE (NOGOMETNO IGRALIŠTE)
Investitor:
OPĆINA MARUŠEVEC Maruševec 9, 42243 Maruševec
Lokacija:
Donje Ladanje, k.č.br. 1701/2, k.o. Donje Ladanje
Troškovnik građevinsko - obrtničkih radova
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: |  | GP-061/18
| GLAVNI PROJEKTANT: | Mihael Cahun mag.ing.aedif.
| PROJEKTANT: | Krunoslav Kuštelega, dipl.ing.građ.
| DIREKTOR: | Mihael Cahun mag.ing.aedif.
MJESTO I DATUM:
Ivanec, Srpanj, 2018.

## OTU
OPĆI UVJETI
1. OPĆE ODREDBE
Kod izvedbe svih radova obavezno je u svemu primjenjivati važeće zakone, propise, pravilnike i standarde. Ukoliko bi došlo do izmjene ili dopune zakona, pravilnika ili normi, mjerodavni će biti oni koji će važiti na dan nastupanja radova, bez obzira na navedene u ovom troškovniku. Izvođač je odgovoran za sigurnost i nepovredivost susjednih parcela i građevina. Izvođač je obavezan da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu. Rukovoditelj gradilišta i njegov poslovođa odgovorni su po važećim propisima za higijensko - tehničku zaštitu i protupožarnu zaštitu u toku izvođenja radova i izvođač je dužan na svaki poziv nadzornog inženjera ili nadležnog državnog organa, o svom trošku osigurati pristup uređajima i instalacijama na gradilištu. Građevina kao i cijelo gradilište izvođač i njegovi kooperanti moraju stalno održavati čisto i uredno, a po završetku svog posla, radilište iza sebe ostaviti potpuno čisto. Po završetku svih radova pred predaju građevine, a po završetku posla, pred predaju sve mora biti očišćeno od svih ruševina, šute, skele i prašine, okolni teren uređen i sve spremljeno.
2. MATERIJAL
Građevinski materijali i oprema koji se dobivaju, upotrebljavaju i ugrađuju moraju biti novi, osim ako nije troškovnikom drugačije određeno, ispravni a po kvaliteti, dimenzijama i čvrstoći moraju odgovarati svrsi kojoj su namjenjeni, odredbama HRN EN-a, Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda i ostalih propisa. U opisu pojedine vrste radova specificirani su standardi za sve osnovne materijale koji su predviđeni da se upotrijebe, pa u slučaju da se tokom ugovaranja ili izvođenja radova dogovore izmjene u odnosu na predviđeno tehničkom dokumentacijom, kod nabave i ugradnje za izmjenjene radove i materijale, također se treba pridržavati odgovarajućih standarda i važećih propisa.
Izvođači svih radova dužni su, za sve materijale koje upotrebljavaju, a za koje ne postoje hrvatski standardi, prethodno pribaviti ateste od priznate i registrirane ustanove za ispitivanje materijala. Izvođači su također, dužni strogo primjenjivati sve upute proizvođača materijala, kao i posebne upute koje će biti propisane od odgovarajućih stručnih ustanova. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ako bi kvalitet pojedinih upotrebljenih materijala bio protivan predviđenim opisima u troškovniku, nacrtima, shemama i detaljima. U tom slučaju dužan je izvođač, bez obzira na količinu izrađenog posla da izgrađene djelove sa nekvalitetnim materijalom o svom trošku poruši i ukloni i da ih ponovo na svoj račun izradi.
Sav materijal i opremu, za koje nadzorni inženjer tvrdi da neodgovara pogodbenom troškovniku, dužan je izvođač odmah ukloniti sa gradilišta. Ako se ne ukloni materijal i oprema ili ne postupi po primjedbama, sva materijalna šteta pada na teret izvođača bez ikakvog prava na reklamacije.
3. UVJETI I NAČIN IZVEDBE
Izvođači su dužni sve radove izvesti točno prema svim djelovima tehničke dokumentacije, tj. prema nacrtima, shemama, detaljima, troškovniku i statičkom i ostalim proračunima. Izvođači su dužni dokumentirati kakvoću radova i pojedinih faza građenja, te kakvoću pojedinih elemenata i cjelokupne građevine obrađenim rezultatima izvedenih ispitivanja izvršenim od strane stručnih organizacija koje su za to registrirane ili ispravama izdanim u skladu sa zakonom i propisima o tehničkim normativima i hrvatskim standardima. Izvođači radova dužni su prije početka radova temeljito proučiti kompletnu odgovarajuću dokumentaciju i upozoriti investitora pravovremeno prije početka radova na eventualne nedostatke u tehničkoj dokumentaciji. Izvođači su obavezni sve mjere iz projekta provjeriti u naravi.
Opći opis dan za jednu vrstu rada i materijala obavezuje izvođača da sve takve radove u pojedinim stavkama izvrši po tom opisu, bez obzira da li je taj opis dan u svim pojedinim stavkama ili nije, osim ukoliko opis rada nije u toj stavci drugačije naveden. Svi opisi i podaci u ovom troškovniku i cijelom projektnom elaboratu služe zato da izvođaču što jasnije predstave radove, njihovo izvođenje i kvalitet, pa je prema tome dužnost izvođača da nabavi i ugradi prvoklasan materijal predviđene vrste, tj. najbolji kvalitet koji postoji u toj vrsti materijala, ako u pojedinoj stavci nije točno određen njegov kvalitet.
Izvođač se obavezuje da će materijal dati na ispitivanje ako se između nadzornog inženjera i izvođača pojave nesuglasice u pogledu kvalitete materijala i da će troškove ovog ispitivanja platiti izvođač, koji ima pravo tražiti naknadu od investitora, ako nadzorni inženjer nije bio u pravu. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ako bi kvalitet pojedinih radova bio protivan predviđenom u opisima troškovnika, nacrtima, shemama i detaljima. U tom slučaju izvođač je dužan, bez obzira na količinu izgrađenog posla da nepropisno izrađene djelove o svom trošku poruši i ukloni i da ih ponovo na svoj račun izradi sve dotle dok dotični posao ne bude odgovarao predviđenom opisu i nacrtima, izuzev ako izmjenu bude odobrio i upisao u građevinskom dnevniku nadzorni inženjer.
Izvođač je dužan da svoja opažanja, primjedbe, unese u građevinski dnevnik i učini konkretne prijedloge, ako nađe da se predviđeni radovi mogu izvesti na tehnički lakši, jednostavniji i racionalniji način ili da se neki tehnički uvjeti i ostali ugovorni dokumenti štetni po trajnost, stabilnost i kvalitet radova, a investitor, odnosno nadzorni inženjer, dužan je o tim prijedlozima donjeti odluku i istu saopćiti izvođaču putem građevinskog dnevnika. Ako izvođač utvrdi da se, uslijed uputa nadzornog inženjera, radovi izvode na štetu trajnosti, stabilnosti i ispravnosti građevine, odgovara za nastalu štetu, ako na utvrđene greške ne upozori investitora pismenim putem čim grešku primjeti, a investitor je dužan da o pismenom upozorenju izvođača donese svoju odluku u najkraćem roku.
Svu štetu koju za vrijeme izvođenja radova načini izvođač u krugu gradilišta ili na građevini, nesmotrenim ili nestručnim postupkom ili nedovoljnim mjerama zaštite pri izvođenju radova, dužan je da ispravi i dovede u prvobitno stanje o svom trošku. Izvođač je dužan od nadzornog inženjera na vrijeme tražiti potrebna objašnjenja tehničkih uvjeta i ostale dokumentacije, i ako to ne učini nema pravo na naknadu zbog zastoja u radu ili prepravki izvedenih radova, zbog odstupanja od ugovora. Komuniciranje investitora ( nadzornog inženjera ) i izvođača isključivo je putem građevinskog dnevnika.
Za sve radove u ovom troškovniku gdje je potrebna oplata i skela izvođač je obavezan iste dobaviti i kvalitetno izraditi, što se posebno ne plaća, već je izvođač dužan da je ukalkulira u ponuđenu cijenu odgovarajućeg rada, osim ako u opisu pojedinog rada nije izričito određeno da se oplata ili skela posebno obračunavaju. Sve potrebne otvore i užljebine u temeljima, zidovima i stropovima za vođenje instalacija i raznih uređaja, te elemente koji se monolitno ugrađuju, dužan je izvođač izgraditi i ugraditi točno prema nacrtima i detaljima, a poslije polaganja cijevi i uređaja iste otvore adekvatno izolirati, te užljebine zazidati i zabrviti. Ovo se ne plaća zasebno već treba obuhvatiti u cijenu pripadajućih konstrukcija, zidanja i žbukanja.
4. UVJETI OBRAČUNA
Ponuđene cijene izvođača za sve vrste radova su prodajne cijene u kojima su ukalkulirani svi troškovi za rad, materijal, transport, društvene obaveze, dobit i svi drugi izdaci ponuđača za potpuno izvršenje ponuđenih radova po dokumentima pogodbe i tehničkim propisima, te se nikakve naknade izvođaču neće priznati iznad ugovorene cijene.
Sve stavke troškovnika sadrže apsolutno sve potrebno za potpuno dovršenje opisanog rada, na potpuno korektan način, u skladu sa hrvatskim propisima i standardima, te uzancama i pravilima dobrog znata. Ovo uključuje sve nenavdene skele, oplate, pričvrsni materijal, pribor, sitni potrošni materijal i ostalo.
Izvođač nema pravo zahtijevati nikakve doplate na radove opisane u pojedinoj stavci, izuzev ako je izričito navedeno u nekoj stavci da se navedeni rad plaća posebno u drugoj stavci. Ukoliko u nekoj stavci nije određen način obračunavanja obavezne su postojeće norme u građevinarstvu (ukoliko su izašle za pojedine radove) i posebni uvjeti koje prilikom ustupanja radova odredi investitor. U slučaju da pojedini posao bude izrađen bolje i skuplje nego što je dokumentacijom predviđeno izvođač također nema pravo da zahtijeva doplatu, ako je to sam na svoju ruku izvršio, bez odobrenja i naloga investitora ili nadzornog inženjera.
U slučaju konstruktivnih izmjena, zamjena, povećanja i izostavljanja pojedinih ugovorenih radova iz ovog troškovnika u cijelosti ili djelomično, zbog toga proizišle viškove ili manjkove obavezan je izvođač da usvoji bez ikakvih primjedbi, ograničenja ili zahtjeva za odštetu i da ovo izradi po pogodbenim cijenama. U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cijenu, izvođač mora prethodno za iste dobiti odobrenje od nadzornog inženjera i projektanta, utvrditi sa nadzornim inženjerom i investitorom cijenu i upisati je u građevinski dnevnik. U slučaju da nastane potreba za nepredviđene radove, gdje bi gubitak vremena mogao naškoditi stabilnosti građevine ili drugih radova koji se izvode, nadzorni inženjer ima pravo da ne vodi izvođenje takvih radova, s tim da se o njihovoj cijeni investitor i izvođač naknadno sporazumiju.
5. OSTALE NAPOMENE
Sve obaveze u općim uvjetima i opisima pojedinih vrsta radova izvođač prima kao sastavni dio ugovora zaključenog sa investitorom i obavezuje se da ih prihvati bez ikakvog ograničenja i izvrši bez prigovora i reklamacija. Obveza izvođača je izrada izvedbenih detalja i potrebnih izvedbenih nacrta uz ishođenje potvrde od strane predstavnika investitora, projektanta i nadzornog inženjera. Za razne instalaterske radove primjenjivat će se opći i posebni uvjeti koji su dani u tehničkoj dokumentaciji za pojedine vrste instalacija. Razni pripremni radovi kao što su posebno uređenje terena predviđenog za građenje ili organizaciju gradilišta nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
REKONSTRUKCIJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA
| Ukupno I - PRIPREMNI RADOVI |  | 0
| Ukupno II - DEMONTAŽE, RUŠENJA I ZAVRŠNI RADOVI |  | 0
| Ukupno III - ZEMLJANI RADOVI |  | 0
| Ukupno IV - TRAVNJAK |  | 0
| Ukupno: |  | 0
|  | PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
Ponuditelj:
______________________________________________________
| Mjesto i datum: | Potpis i pečat ponuditelja:
| ________________________________ M.P. | ____________________________________

## REKONSTRUKCIJA NOG. IGRALIŠTA
REKONSTRUKCIJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA
I - PRIPREMNI RADOVI
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po četvornom metru u skladu s projektom. | m2 | 7270 |  | 0
2. | TRAVNJAK NOGOMETNOG IGRALIŠTA
2.1. | Nabava, doprema i herbicidno prskanje postojećeg nogometnog travnjaka. U cijenu stavke uračunati zaštitu te sav rad i pomoćni materijal. | m2 | 7270 |  | 0
2.2. | Prozračivanje postojećeg zemljanog sloja odgovarajućim strojevima i alatima (jež valjkom ili vertidrain strojem). U cijenu stavke uračunati sav rad i pomoćni materijal. | m2 | 7270 |  | 0
| Ukupno I - PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II - DEMONTAŽE, RUŠENJA I ZAVRŠNI RADOVI
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | OGRADA
1.1. | Strojna i ručna demontaža i uklanjanje postojeće metalne i betonske ograde sa sjeverozapadne i jugoistočne strane nogometnog igrališta te vađenje betonskih temelja. Utovar i odvoz otpadnog materijala na građevinsku deponiju uz plačanje svih potrebnih taksi i davanja. U cijenu stavke uračunati zaštitu i poravnavanje terena nakon iskopa temelja te sav rad i pomoćni materijal. | m' | 245 |  | 0
1.2. | Demontaža i vađenje postojeće ograde, konstrukcije golova i zaštitnih mreža oko samog igrališta uz privremeno deponiranje na gradilištu. | m' | 300 |  | 0
1.3. | Ponovna ugradnja demontirane ograde, golova i zaštitne mreže oko nogometnog igrališta na potrebnu visinu nakon planiranja terena. Sav potrebni rad i materijal uračunati u cijenu stavke. | m' | 300 |  | 0
1.4. | Dobava, doprema i ugradnja nove panelne ograde sa sjeverozapadne i jugoistočne strane nogometnog igrališta. Ograda visine panela 123 cm, visine stupova 150 cm i boje prema izboru investitora. Iskop za temelje i parapetni zid, odvoz viška iskopanog materijala na deponiju te betoniranje temelja i parapetnog zida visine 30 cm od uređenog terena. Sav rad, armaturu, oplatu i potrebni materijal uračunati u cijenu stavke.
| Rad se mjeri u metrima (m') postavljene ograde. | m' | 245 |  | 0
| Ukupno II - DEMONTAŽE, RUŠENJA I ZAVRŠNI RADOVI |  |  | 0
III - ZEMLJANI RADOVI
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | IZRADA NASIPA
Nabava i doprema zemljanog materijala te izrada nasipa. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipavanje i razastiranje te prema potrebi vlaženje ili sušenje zemljanog materijala, a prema odredbama OTU. U cijenu uključeni sav rad, čišćenje okoline, transporti i oprema.
Obračun radova:
| Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa. | m³ | 1200 |  | 0
2. | PLANIRANJE NASIPA
Strojno planiranje i ravnanje nasipnih slojeva na kotu iz projekta te zbijanje odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. U cijenu uključeni sav rad, čišćenje okoline, transporti i oprema.
| Obračunava se u četvornim metrima, a prema stvarno izvršenim radovima. | m2 | 7270 |  | 0
| Ukupno III - ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
IV - TRAVNJAK
R. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Uk. cijena
1. | PRIPREMA PODLOGE
Strojno frezanje dubine 5 - 10 cm, odvoz viška materijala na deponiju, nasipavanje pijeska granulacije 0-4 mm, grubo i fino ručno planiranje prije sjetve te prozračivanje terena jež valjkom i valjanje završnog sloja. Sav potrebni rad i materijal uračunati u cijenu stavke.
| Obračunava se u četvornim metrima, a prema stvarno izvršenim radovima. | m2 | 7270 |  | 0
2. | TRAVNA SMJESA
| Nabava, doprema i sjetva travne smjese za sportske terene i jednokratno zalijevanje nakon sjetve. Količina sjemena travne smjese iznosi 50 g/m2. | kg | 337 |  | 0
3. | MINERALNO GNOJIVO
| Nabava, doprema i ugradnja mineralnog gnojiva odgovarajuće granulacije za travne smjese za sportske terene. Količina mineralnog gnojiva iznosi 20 g/m2. | kg | 134.8 |  | 0
| Ukupno IV - TRAVNJAK |  |  | 0